15 — XADC можно подключены к банку 35 3.3V
12 – Можно использовать любые(2 порта)

3 порта по 4 диф линии. = 12 линий
Нужно 16 + 1 clock

На схеме это разъемы:
JA, JB, JC, JD + линии HDMI. Лучше всего HDMI_CLK так как он идет на MRCC вход ПЛИС.

Важное замечание. Если данные передаются в формате LVDS, то нужно поставить терминирующий резистор 100 Ом, либо на стороне приемника , либо на стороне передатчика. Лучше разумеется на стороне приемника, то есть на плате.
# Интерфейс платы и ПК по Ethernet
Канал	Интерфейс	Порт
Управление, MODBUS	TCP	502
Получение данных	TCP	1024
Получение размера пакета	TCP	1025

Таблица 1: Список MODBUS портов
Имя	Адрес	Режим	Назначение
ID	0	R	Идентификатор устройства. Возвращает 0x55AA
STATUS	1	R	Регистр флагов / 1 – RT_OVF. Признак переполнения очереди пакетов в Real-Time.
CONTROL	2	RW	Регистр управления: / Биты: / 0 – Запуск однократного сбора данных. / 1 – Включает режим тестирования / 2 – Включает режим Real-Time. Этот бит и бит 0 или 1 взаимоисключающие. Режим отключается записью 0 в этот бит. / 3 - LS Включение Level Synchronization.
DSIZE	3	RW	Размер буфер данных в единицах 64 кБ
V1	5	R	Версия прошивки. / V1.V2.V3
V2	6	R
V3	7	R
ADC_ADDR	8	RW	Запись/чтения регистра ADC. / В ADC_ADDR записывается адрес регистра / Затем для записи нужно записать значение в ADC_DATA, а для чтения прочитать из него.
ADC_DATA	9	RW
CLK_ADDR	10	RW	Запись/чтения регистра CLKDIST. / В CLK_ADDR записывается адрес регистра. / Затем, для записи нужно записать значение в CLK_DATA, а для чтения прочитать из него.
CLK_DATA	11	RW
PWM_FREQ	12	RW	Частота PWM в Гц / 10,000-15,0000
PWM_DC	13	RW	Коэф. Заполнения PWM / 1-99
PWM_CONTROL	14	RW	Управление ШИМ / Биты: / 0 — включение ШИМ
PWM_N	15	W	Запуск ШИМ на выдачу N импульсов. Запускает при записи в этот регистр числа N. N должно быть больше 0
DDS_FREQ_H	16	RW	Частота DDS в Hz. Сначала нужно записать старшую, потом младшую часть.
DDS_FREQ_L	17	RW
DDS_AMP	18	RW	Амплитуда в отсчетах ЦАП
IO_EXP_REG	19	W	Запись значения в регистр I/O expander / младший байт — значение / старший байт — адрес регистра
LS_THR	20	RW	Порого Level Synchronization
LS_N	21	RW	Количество сэмлов Level Synchronization

# Модуль adc_input
Таблица 2: Регитстры AXI Slave
Регистр	Адрес	Режим	Назначение
CR	0	RW	Регистр управления / Биты: / 0 — START. Запуск однократного сбора данных / 1 — TEST. Включение тестового режима. Вместо реальных данных передает числа 0,1 итд / 2 — RT включение режима Real-Time. Режим отключается записью 0 в этот бит. / 3 – LS Включение Level Synchronization.
SR	4	R	Регистр состояния. / Биты: / 0 — PC. Пакет передан
DSIZE	8	RW	Размер пакета в байтах для режима
LS_THR	12	RW	Порого Level Synchronization для запуска
LS_N	16	RW	Количество сэмлов Level Synchronization

# Подключение SPI
Таблица 3: Порты управления
MIO_13	SPI1 SS0(не используется, но отключить нельзя)	JF1
MIO_10	MOSI(SDIO)	JF2
MIO_11	MISO(SDO)	JF3
MIO_12	SCK(SCLK)	JF4
MIO_00	SEN	JF7
MIO_9	ADC CSB	JF8
MIO_14	SCL	JF9
MIO_15	SDA	JF10
V12	PWM	JE1
EMIO 0	MASTER RESET	JE2
EMIO 1	ADS_CS	JE3
EMIO 2	IO_UPDATE	JE4
EMIO 3	IO RESET	JE7
EMIO 4	ADC_EN	JE8
T17	ADC SYNC	JE9

Таблица 4: Порты АЦП
hdmi_d_n	CLK от ПЛИС
JD, JC	Данные JD3 – CLKOUT
JB2	Данные

# Отладка Real-Time
Проверка 3-х режимов.

100 Гц, 1кГц, 10кГц.
Скважности 10,40.
Частота	Скважность
1кГц	10
100 Гц,	10
10кГц	10

## Алгоритм отправки данных.
Ждем когда DMA передаст очередной пакет данных. Для этого проверяем флаг SR.IOC. Если он установился, сбрасываем его. Получаем все Bd, входящие в пакет. Подсчитываем общий размер данных пакета.
Отправляем размер пакета(4 байта) функцией tcp_send(). Затем посылаем в tcp_send() максимальное возможное кол-во данных. Если после этого еще останутся данные, ждем вызова send_callback. В нем, каждый раз когда он вызывается добавляем еще новых данных. И так, пока не закончатся все BD. Когда они кончились, снова проверяем IOC. Начинаем посылать прямо в send_callback. А если нет, ждем IOC.
# Синхронизация по уровню
Задается порог и количество сэмплов. Sync переходит в 1, если принят хотябы 1 сэмпл меньше порога. Sync переходит в 0, если принято подряд больше чем n_sample сэмплов выше порога.

Рисунок 1: Диаграмма состояний level_sync